竞争性谈判文件

项目名称：黎川县人民医院病理中心设备采购项目

项目编号：LCSJ-RMYY-202501

采购单位：黎川县人民医院

代理机构：圣基工程咨询有限公司

二0二五年八月

目 录

第一章	谈判邀请函	2

第二章 供应商须知	5

一、说明	5

二、谈判文件	6

三、响应文件的编制	7

四、响应文件的递交	9

五、谈判	10

六、授予合同	16

第三章  技术需求及商务条款要求	20

二、商务条款需求	25

第四章  合同格式	28

第五章  响应文件格式	32

一、谈判响应书	33

二、谈判响应一览表	34

三、谈判分项报价表	35

四、技术规格响应/偏离表	36

五、商务条款响应/偏离表	37

六、法定代表人身份证明书	38

七、法定代表人授权委托书	39

八、资格证明文件	40

8-1供应商情况一览表	42

8-2资格声明函	43

8-3参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函	44

8-4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	45

十、技术响应文件	47

# 谈判邀请函

圣基工程咨询有限公司受黎川县人民医院的委托，对其所需黎川县人民医院病理中心设备采购项目进行竞争性谈判招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、 项目基本情况

1、项目编号：LCSJ-RMYY-202501

2、项目名称：黎川县人民医院病理中心设备采购项目

3、采购方式: 竞争性谈判

4、预算金额：485000.00元

5、最高限价：485000.00元

6、采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 采购预算 (人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黎川县人民医院病理中心设备采购项目 | 1批 | 485000.00元 | 技术参数详见谈判文件 |

7、合同履行期限：自签订合同之日起15日内安装调试完成并交付使用。

8、本项目不接受联合体参加。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。】

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供开标前六个月任意一个月的财务报表或2024年度财务审计报告，或者提供开标前三个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人，可以提供开标前三个月内银行出具的资信证明。】

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供承诺函，格式自拟】

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供开标前六个月内任意一个月缴纳税收凭证或税收完税证明和依法缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相关文件证明。】

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；【提供承诺函，格式自拟】

(6)法律、行政法规规定的其他条件

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（需提供网站查询截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目采购非专门面向中小企业，本项目所属行业为：工业。本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策，具体规定详见招标文件。

（2）本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品。

3. 本项目的特定资格要求

（1）提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证，提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；（2）提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证； （3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

三、报名及招标文件获取方式

2025年08月05日至2025年 08 月07日在“黎川县总医院（网址：http://www.lcrmyygood.cn/）”谈判公告页面下载,招标文件资料费0元/份。

四、投标截止时间及谈判时间

投标截止时间和开标时间为2025年 08月 12日 09点30分（北京时间）。

- 响应文件递交地点和谈判地点

黎川县人民医院行政大楼四楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目为见面开标，届时请投标人法定代表人携带法人代表证明书及本人身份证原件或经正式授权的代理人携带法定代表人授权委托书及本人身份证原件于开标截止时间前, 提交纸质响应文件（一正贰副），逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：黎川县人民医院

地    址：黎川县日峰路2号

联系方式：15979559297

2．采购代理机构信息

名称：圣基工程咨询有限公司

地    址：黎川县日峰镇新城家园B区1#楼一层第15孔店面

联系电话： 19074008711

3.项目联系方式

项目联系人：郭先生

联系方式：15979559297

# 第二章 供应商须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所述货物和服务的采购。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购人名称：黎川县人民医院

2.2“采购代理机构”是指依法经认定资格的圣基工程咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3、供应商的资格条件：

3.1具备本谈判邀请中所规定的基本资格条件。

3.2凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，符合本谈判文件规定资格要求的国内供货商。

3.3响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.4如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目谈判。

3.4.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

3.4.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

3.4.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

3.4.4响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加谈判。

3.4.5响应供应商及响应供应商的法人、委托代理人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，将拒绝其参加本项目。

4、谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、供应商代表

指全权代表供应商参加采购活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

## 二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1要求提供的货物和服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共六章，各章的内容如下：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 服务技术需求及商务条款要求

第四章 合同条款

第五章 合同格式

第六章 响应文件格式

6.2除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、谈判文件的澄清和修改

7.1提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3修改后的内容是谈判文件的组成部分，将以书面的方式告知所有购买竞谈文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

7.4为使供应商准备谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可在考虑实际情况的条件下自行决定推迟谈判截止时间并公告。

## 三、响应文件的编制

8、供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的响应文件和资料，可能导致其谈判作无效谈判处理。

9、谈判响应文件计量单位

9.1谈判响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10、响应文件应由下列部分构成

10.1谈判响应书

10.2谈判响应一览表

10.3谈判分项报价表

10.4 技术规格响应/偏离表

10.5商务条款响应/偏离表

10.6法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证

10.7资格证明文件

10.8供应商自行编写的其他文件。

供应商应将响应文件装订成册，并编写“响应文件目录和页码”。

11、 谈判报价

11.1所有谈判均以人民币报价，谈判总报价不得超出采购人的最高限价，谈判报价如不在采购人的限价范围内的响应文件将被拒绝。采用约定范围内固定单价报价，按实计算，由供应商按有关计算规则计算。投标报价包括人工、材料、税金、安全文明施工费、各项措施费、一切措施费用及政策风险等项目验收前的一切费用。（注：采购代理服务费由成交供应商支付，请包含在谈判报价中）。

11.2供应商要按报价一览表和分项报价表的内容填写产品单价、总价及其他事项。谈判总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在谈判时不予核减；谈判总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，谈判时将有效响应中该项内容的最高价计入其谈判总价。

11.3供应商所提交的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应被视为无效谈判。

12、提供相同品牌产品的不同供应商参加谈判的认定

12.1单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

12.2非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目核心产品为：病理切片扫描仪。

13、谈判有效期

13.1谈判应自本项目谈判截止时间之日起，并在90个工作日保持有效。若谈判有效期不足的将被视为非响应性谈判作无效谈判处理。

13.2在特殊情况下，采购方可延长谈判有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的供应商不能修改其谈判文件，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

14、响应文件的签署及规定

14.1供应商应准备响应文件正本一份和副本两份。每套响应文件须清楚标明“正本”“副本”字样。一旦正本内容和副本内容不符，以正本内容为准。

14.2响应文件由供应商按规定填写和打印，响应文件的每一页都应加盖供应商单位公章（法定代表人或其授权代表人必须在文件要求的地方签名）。谈判文件的副本可采用正本的复印件。如正本和副本不符，以正本为准。

14.3响应文件必须用不褪色的蓝色或黑色墨水填写或打印。（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

14.5响应文件不得随意涂改和增删，如有修改，须由响应文件签字人签字或盖章。

14.6响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.7电报、电传、传真形式的响应概不接受。

## 四、响应文件的递交

15、响应文件的密封及标记

15.1供应商应将响应文件装入袋内加以密封，封签处须加盖供应商单位公章或谈判全权代表签字或盖章。

15.2装响应文件的信袋上应写明：谈判项目名称、项目编号、供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。

15.3如供应商未按上述要求密封及加标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

16、谈判截止时间

16.1响应文件必须在谈判邀请规定的谈判截止时间前送达指定的谈判地点。

16.2采购代理机构推迟谈判截止时间时，应以书面的方式告知延迟公告。此情况下采购代理机构、采购人和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务应延长至新的截止时间。

17、迟交的响应文件

在谈判截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

18、响应文件的修改和撤回

18.1在谈判截止时间前，供应商可以书面形式提出修改或撤回其响应文件。

18.2供应商修改或撤回响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封皮上标明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

18.3从谈判截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则谈判保证金将被没收。

## 五、谈判

19、谈判组织

19.1采购代理机构在“谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判。谈判时所有法人代表或供应商法人授权代表必须参加。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

19.2谈判时，采购代理机构将宣读谈判单位的名称以及采购方认为合适的内容并做谈判记录。

20、谈判小组

20.1 在相关的评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

21、 谈判程序

21.1 响应供应商在采购监督单位的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。

21.2 谈判响应文件的初审分为：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3 谈判小组对各供应商的谈判响应文件认真阅读，确定谈判内容，并进行初审。在初审出现下列情况者，谈判响应文件被视为无效：

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价一览表和报价明细表；

3）未按照谈判文件要求交纳谈判保证金；

4）资格证明文件不全；

5）没有按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）谈判有效期响应不足的；

7）响应文件技术、商务需求中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）发现供应商以他人名义参加谈判或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加谈判的；

9）报价超过了采购预算的；

10）联合体参与谈判的；

11）符合谈判文件中规定的被视为无效谈判的其它条款的。

21.4第一轮谈判

- ）谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。每家供应商按签到顺序与谈判小组就谈判响应文件的技术、服务、商务、价格等内容进行谈判，整个谈判采用一对一，背对背的谈判形式。供应商法定代表人或其授权代表需参加谈判并就谈判中所作出的承诺进行书面签字确认。

21.5谈判及资料的澄清

谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被视为无效响应。

供应商在谈判过程中所做的各种承诺作为谈判响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

21.6谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

（2）代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判响应文件进行修改，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判响应文件同具法律效力。

21.7最终报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3)最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(4) 若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

(5)未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；视为无效响应。

(6)已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

21.8 终止谈判采购活动的情形

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。

22、预成交标准

22.1在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

22.2在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显不合理或者低于成本的，有可能影响商品服务质量和不能诚信履约的，谈判小组应当要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格。

22.3供应商不得以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格进行谈判。对于确属通过恶意低价手段影响公平竞争获取成交资格的，其成交无效。

22.4谈判小组成员和有关工作人员不得透露对谈判响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。

23、谈判的评价

谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应进行评价和比较。实质上没有响应谈判文件要求的响应将予以拒绝。

24、评标过程的保密性

24.1谈判工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将遵照采购原则，公正、公平对待所有供应商。

24.2谈判之后，直到授予供应商合同止，其间所进行的程序及内容均予保密，谈判小组等相关人员均不得向任何人透露谈判信息。

24.3谈判期间，供应商企图影响采购人的任何活动都将导致谈判被拒绝，由此产生的一切责任与后果由供应商自行承担。

24.4 采购人不向落标人解释落标原因，不退还响应文件。

25、为落实政府采购政策，参加谈判的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料

25.1中小企业参加谈判

25.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

（1）符合中小企业划分标准:在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

25.1.2中小企业参加谈判时，必须提供《中小企业声明函》并对声明的真实性负责。（格式详见“第四章谈判响应文件格式”）。

25.1.3中小企业参加谈判时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》（格式详见“第四章谈判响应文件格式”）。

25.2监狱企业参加谈判

25.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

25.2.2监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章谈判响应文件格式附件”）

25.3残疾人福利性单位参加谈判

25.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

25.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

25.3.3残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章谈判响应文件格式附件”），并对声明函的真实性负责。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

25.4节能、环境标志产品参加谈判

25.4.1节能产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

25.4.2环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品

政府采购品目清单》中的产品。

25.4.3《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/)发布的最新一期为准。

25.4.4依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。（认证机构参照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》）须在响应文件中提供证书扫描件和需提供产品及型号所在品目清单页的扫描件或网页截图。

25.4.6谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

25.5对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加谈判享受的政策

25.5.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25.5.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

25.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25.5.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。（适用于联合体参加谈判）。

25.6对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品给予优先采购。

## 六、授予合同

25、确定成交供应商

25.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人；最终报价相同的，最终报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序，并编写评审报告。

25.2采购代理机构在谈判结束后将谈判报告送采购人。

25.3 采购人收到谈判报告后，根据谈判报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

26、成交通知书

26.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商 ，代理机构 2 个工作日内在黎川县人民政府网鑫源采购专栏上面公布网站发布进行评标结果公示，公示期为1个工作日。成交候选人确定后，采购代理机构公告成交结果，并向成交候选人发出成交通知书。

26.2成交通知书是合同的一个组成部分。

26.3当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商。

26.4 成交后成交供应商不得转包。

27、签订合同

27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.2谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件、成交通知书均应作为签订合同的依据。

27.3在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.询问、质疑、投诉

28.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

28.2质疑

28.2.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日期限届满之日起7个工作日内；

2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果满之日起7个工作日内。

28.2.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

28.2.4潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

28.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

28.2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.2.7质疑书不符合要求的，采购代理机构可要求其补充完整，拒不补充或不能在规定时间内补充完整的，采购代理机构有权拒绝受理。

28.2.8接收质疑部门：圣基工程咨询有限公司；联系人：卢女士；联系电话：19074008711。

28.3投诉

28.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提出投诉。

28.3.2以上未尽事宜按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。质疑函和投诉书参照财政部《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》

- 代理服务费

29.1 招标代理服务费甲方同意乙方向中标（成交）商收取代理服务费。收费标准按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：（代理费按：计价格【2002】1980号计取）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 折扣 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 0 |

29.2招标代理服务费交纳方式：由中标（成交）商在领取中标（成交）通知书的同时以银行转账、现金等方式向乙方一次性支付全部费用。

30、 适用法律

30.1采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。

31、 解释权

31.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

# 第三章  技术需求及商务条款要求

一、技术需求

（一）通风柜   2台

性能特点：

1、柜体材质：采用1.2mm 厚优质不锈钢钢板外壳，表面经过处理，耐酸碱；

2、通风方式：三段式导流通风 ；

3、操作台面：模具冲压一次成型的不锈钢操作台面耐强酸强碱，抗冲击；

4、操作窗口：钢化玻璃，平衡式升降，可停止在任何位置，操作方便；

5、照明消毒：内置照明和紫外光源，可对柜内的有害有毒气体进杀菌。

主要技术参数：

1. 排风风速：0.3-0.6m/s（可调）；

2. 工作电压：AC220V±10％；

3. 功耗：0.8KW ；

4. 1500×800×2350mm。

（二）取材台   1台

性能特点：

1、下排气口低于工作人员腰部，并使气流与工作人员作反方向流动，保护工作人员不受甲醛等气体的侵害；

2、冷热水系统，自动调节水温，将水温控制在45℃安全温度下，适应不同地区的气候，确保医生舒适懂得工作环境，同时配置金属软管水龙头，可以冲洗到不同的工作区域；

3、优质台面采用先进的工艺、一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔无色素沉着；

4、整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性等优点，属于无毒、无污染、无辐射阻燃性绿色环保材料；

5、台面侧面喷淋（即流水冲洗台面）操作更方便、自由、清洁卫生，确保工作区更洁净，无杂物；

6、带有过滤网的下水漏斗，防止细小组织堵塞下水道；

7、独特的一体化水池可以满足清洗大体标本；

8、台面圆角设计使台面更易清洗；

9、不锈钢碎屑桶，便于零碎的废弃组织的收集放置；

10、可对大体标本进行专业摄影及拍照并与图文系统连接。

主要技术参数：

1、标准外形尺寸（mm）：1800（长）×1950（高）×800（宽）；

2、下排气系统；

3、320W 大抽风排气系统；

4、磁力吸附刀架；

5、冷热水系统；

6、空气灭菌灯、照明灯；

7、自动感应是烘手机；

8、带有侧面喷淋系统，清洗池；

9、粉碎机。

（三）冷冻切片机    1台

1、高性能压缩机制冷，保障样本冷冻迅速；

2、样本托：采用带柄状样本托，拒绝平面样本托

3、具备彩色液晶触摸屏，参数和功能设定都通过显示屏进行设置和制定。

4、大容量冷冻位点：可一次性速冻≥20个样本。

5、标配自动UV消毒功能，有效控制箱体内的细菌繁殖；拒绝带耗材类的消毒方式。

6、切片厚度：1-100μm；步进量设置≥3个区间分别设置

7、修片厚度：1～600μm；步进量设置≥3个区间分别设置

8、具有回缩功能，调节范围：0-200μm ，可设步进量5μm；

9、水平行程：25mm；垂直行程：59mm；

10、样本进样速度：两档可调，300μm/s、900μm/s；

11、冷冻室温度范围：-35℃～40℃可调。

12、冷台最低可达到-40℃；

13、具有≥2个半导体快速制冷点，最低温度≤-55℃；

14、最大样本尺寸：55mm x 55 mm；

15、样本托：标配≥2种规格大小，方便放置不同大小样本；样本托颜色≥5种，方便区分不同样本；

16、冷台具有专利的无霜设计，避免结霜对切片进程的影响；

17、样品定位：X轴和Y轴＞10°定位，Z轴360°旋转；

18、进样方式为样本头进样，拒绝刀架进样模式，避免因刀架不稳固造成切片质量差；

19、左侧具有按键面板：拒绝操纵杆方式控制，按键可边切边调节切修片参数及样本前进与后退，操作方便快捷；

20、手轮操作顺滑轻便，并带有手轮锁定装置；

21、标配自动预约休眠、除霜功能；

22、具有烘烤化霜功能，可将箱体加热至40℃，高效彻底除去箱体内部的凝结霜；

23、具有玻片放置区：可以将已标记的载玻片斜立摊开放置，不会让玻片背面和设备贴合造成污染，保持玻片洁净和取用便捷；拒绝顶部平铺摊开摆放；

24、具有防雾玻璃面板，可全面加热，严格保障玻璃窗不结霜。

（四）数字切片扫描系统及医学影像传输及会诊系统    1套

1.扫描主机

1.1扫描系统采用一体化封闭式设计，整体性好，为非显微镜改装和拼凑的产品；

1.2采用智能动平衡技术；

1.3单次装载量：单次装载1片可连续追加；

1.4扫描区域：可自动精准识别有效组织形状，沿组织轮廓对有效组织部分进行扫描，以节约扫描时间及存储空间，也可人工设定扫描区域；

1.5扫描方式：面阵扫描；

1.6扫描分辨率：使用20倍物镜，扫描图像分辨率≤0.25μm/pixel；使用40倍扫描分辨率最高0.11μm/pixel；

1.7扫描速度：扫描15mm×15mm组织区域并满足图像分辨率0.25μm/pixel条件下，扫描时间≤40秒，

1.8扫描方式：具有单层扫描、多层垒叠扫描、多层融合扫描三种扫描方式，其中多层融合扫描可对组织多层扫描后，将每一层最清楚图像区域融合叠加为一层图像以提高图像质量和传输效率；

1.9物镜：配置高品质平场复消色差物镜20倍，数值孔径N.A.≥0.8；

1.10扫描相机：德国原装进口巴斯勒高分辨、高速扫描相机；≥5 MP像素；

1.11标签识别：可自动识别样本标签、一维、二维码等，自动根据全部或部分信息命名切片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息；可自动识别不少于以下一维码类型：Code 128，Code 93，EAN 8，EAN 13，UPC-A，Interleaved 2 of 5，Code 39等，支持修改切片名及自定义切片名，并支持批量命名；

1.12灵活聚焦方式，最快15ms聚焦完成；

1.13 配备明场长寿命高亮LED光源，不使用时自动熄灭延长寿命；

1.14扫描计算机配置：256GB固态硬盘+1TB机械硬盘、64GB内存，Windows10 专业版24寸高分辨率（1920×1080）显示器、64位Windows 10正版操作系统；

1.15具有CFDA认证。

2、图像浏览软件

2.1图像浏览：支持全视野倍率至80×之间无极变倍或固定倍率缩放、无接缝图像、快速流畅浏览，无卡顿、无延迟；

2.2同屏对比功能：可同屏对比浏览≥9张切片，一键对齐，可同时控制这些图像进行移动和缩放，便于不同染色的连续切片同屏浏览对照；

2.3截图功能：可选择屏幕分辨率、300dpi、400dpi和600dpi等多种截图模式，以用于发布报告或论文；

2.4标记功能：可以利用软件在图像上添加圈点、箭头、直线、矩形等标记及文字注释，并可测量出标记的长度、周长、面积等参数，可对标记进行删除、编辑、修改、变幻色彩、隐藏、定位等管理功能；

2.5图像调节功能：可以对图像进行对比度、亮度、Gamma校正、负片、灰度处理；

2.6 测量功能：可以实时测量组织形态大小；

2.7 放大镜功能：可以实时放大局部组织区域；

2.8 镜像功能：可以对图像进行水平翻转和垂直翻转。

3、扫描控制软件

3.1软件界面为中文界面，操作简单，使用方便；

3.2扫描预览功能：扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；

3.3 多层垒叠扫描：对于厚薄不均匀的样本，可进行多层分别保存扫描，即将样本多层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态；

3.4多层垒叠模式：扫描层数≥40层，层间距范围1-10step；

3.5可通过目标参数设定，去除切片上不同大小的杂质，避免无效的扫描；

3.6实时观察采图功能：可直接实时观察指定的标本区域，调节XYZ轴位置观察组织，并对预览图像进行单视野采图保存；

3.7一键自动扫描功能：系统自动识别组织后，无需再手动选择组织染色类型，直接自动扫描，亦可进行人工选择扫描区域；

3.8连续、走停扫描模式，支持连续快速扫描和走停高精度扫描模式，供不同需求用户选择。

4、切片管理软件

4.1 上传切片：可根据切片的病例、类别等信息上传切片至服务器存储，服务器需免费使用3年；

4.2 浏览切片：可通过网络对切片进行浏览，支持无级缩放、固定倍率缩放、旋转等功能，支持多人同时浏览同一张切片，支持安装有Windows、IOS、安卓等操作系统的电脑、平板、手机等电子设备；

4.3 查询统计：可根据病例的分类、编号等信息检索、查询、统计；

4.4切片分享：可通过开放模式、加密模式对数字切片进行网络分享；

4.5 切片管理：支持智能扫描未归档切片，删除、编辑、查询、统计切片；

五、远程会诊软件

5.1新建病例：可新建疑难病例远程会诊、冰冻远程会诊、病理质控病例等；

5.2 浏览切片：可通过网络对切片进行浏览，支持无级缩放、固定倍率缩放、旋转等功能，支持多人同时浏览同一张切片，支持安装有Windows、IOS、安卓等操作系统的电脑、平板、手机等电子设备；

5.3上传信息，可上传数字切片、送检单、原单位报告单、大体图像、影像检查、病史信息等完整的病例信息；

5.4 用户授权：一经授权不限制本院用户数量、专家数量、管理员数量。

5.5权限管理：不同用户角色拥有不同权限，如切片标记、新建病例、诊断、修改报告、查询统计等，专家修改已签发报告，需会诊方在系统中同意方可修改，否则无法进行修改。

5.6 会诊通知：可通短信、电话、邮件通知专家有新的会诊病理，报告签发后可通短信、电话、邮件通知会诊方。

5.7切片分享：可通过开放模式、加密模式对数字切片进行网络分享；

5.8隐私保护：分享切片时可隐藏患者姓名。

5.9签发报告：专家可截取数字切片中的视野作为报告单配图，可填写诊断内容、补充报告，并附电子签名。

## 二、商务条款需求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定交货地点。 | 不可负偏离 |
| 2 | ★交货时间 | 自签订合同之日起15日内安装调试完成并交付使用。 | 不可负偏离 |
| 3 | ★付款方式 | 付款方式：全部安装完毕且验收合格后 10个工作日内支付至合同价款的 100%。 | 不可负偏离 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，报价包含完成本项目所需的货款、技术服务、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、保险、培训、验收、税费、售后服务、采购代理服务费等其他有关的为完成本项目发生的所有费用。 | 不可负偏离 |
| 5 | ★验收标准 | - 成交供应商提供所有货物的详细清单，提供的产品为原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。 - 成交供应商负责将产品检验合格后，免费送至采购人指定地点，并派专业技术人员免费安装调试至验收合格。期间费用由成交供应商承担。验收完毕合格后签定安装验收单。 - 如因成交供应商责任而造成安装调试延期，所有因延期而产生的费用及造成的损失责任由成交供应商承担。 4、设备安装、调试结束后，成交供应商负责并会同采购人及有关专家按投标标准要求进行联合验收，在验收过程中如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求成交供应商进行换货或退货。在安装现场进行最终检验所发生的一切费用由成交供应商承担。 | 不可负偏离 |
| 6 | ★质保期及售后服务 | 1、质保期自货物验收合格之日起计满一年。期间所产生的质量问题，包括更换易损件、零部件和相关的人工费等一切费用均由成交供应商承担。 2、成交供应商提供全天（包括周六、日和法定节假日）的技术支持和故障服务，在接到采购人故障通知后1小时内做出响应方案，电话无法解决的，24小时内派技术人员赶往现场免费提供咨询、维修服务并及时填写维修报告报采购人备案，若零部件损坏，成交供应商免费更换损坏的零部件，修理费由成交供应商承担。 3、提供及时、迅速的服务，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户。 4、维修时所更换的配件提供1年的免费保修期。 5、免费保修期结束后，成交供应商仍负责对产品提供终身维修服务，以优惠的价格提供配件并只能收取配件费。 6、若成交供应商故障解决时限超过规定的，每天按照该货物的最终成交价1%罚款；超过15天的，每天按照该货物的最终成交价10%罚款。因供应商保障不利，采购人有权自行委托他人维修或更换货物，由此产生的费用由供应商承担，罚款金额不超过该设备的最终成交价的10倍。损坏的设备（部件）不再返回供应商。 | 不可负偏离 |
| 7 | ★培训服务 | 1、本项目的安装及调试由成交供应商的原厂工程师负责完成。 2、货物验收合格后，成交供应商将对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，在现场培训基础上，采购人使用及维护人员如有需要异地培训，成交供应商无偿提供，直至采购人的技术人员能熟练独立完成工作。 | 不可负偏离 |
| 8 | ★特别说明 | 评标委员会对投标供应商的投标报价进行认定。评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于标底价，使得其投标可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本价竞标，其投标作无效标处理。提供报价合理性说明的方式，包括但不限于现场提交、电邮提交或其他便携方式。若评审委员会成员对是否需由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。 | 不可负偏离 |

注：1、以上商务条款，供应商必须完全响应或优于, 否则作无效投标处理。

2、若无特殊说明，本谈判文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”

# 第四章  合同格式

（仅供参考）

甲方（采购单位）：________
乙方（供货单位）：________
签订时间：________年____月____日
签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日（采购代理机构名称）关于________项目的成交通知书和谈判文件（项目编号：________）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的谈判文件、响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
　　第一条　合同货物
　　乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格或型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价
　　总价为人民币（大写）：________ ，即RMB________。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第三条　专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条　包装和装运标志

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条　质量

1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.每台货物上均应钉有名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第六条　交货及验收

1.在合同签订后________日内，乙方免费送货至甲方地点：________，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3.货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条　付款方式:详见商务条款。

第八条　售后服务

1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2.质量保证期为：         ；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8： 00-18： 00）为________小时；非工作期间为________小时；售后服务电话：________。

5.若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8.保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条　违约责任（如招标文件另有规定的，从其规定）

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5‰的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5‰的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5‰的违约金。

6.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

第十条　争议及仲裁

1.因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十一条　其他

1.本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，谈判代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：________　　　   乙方（盖章）：________
　　签约代表（签字）：________　　签约代表（签字）：________
　　地址：________　　　　　　　  地址：________
　　电话：________　　　　　　　  电话：________
　　传真：________　　　　　　　  传真：________
　　________年____月____日　　 　________年____月____日

# 第五章  响应文件格式

正/副本

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

响应单位：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：

递交文件截止时间：

## 一、谈判响应书

圣基工程咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称及项目编号)项目通过竞争性谈判采购货物及服务谈判邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应方名称、地址）提交下列文件正本一份和副本二份。

响应文件由下列部分构成

1、谈判响应书

2、报价一览表

3、分项报价表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证（复印件并加盖公章）

7、资格证明文件

8、供应商自行编写的其他文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供和交付的项目谈判第一次总报价为：（用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本谈判有效期为自开标日起90天。

5、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

6、我方同意按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判或收到的任何谈判。

7、与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮政编码：

电话：传真：

供应商代表签字（或盖章）：

供应名称（公章）：

日期：

## 二、谈判响应一览表

供应商名称（公章）：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 （元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） ￥：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）：

日期：

## 三、谈判分项报价表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格或型号 | 产地及制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） |  |  |  | ¥：：（小写） |  |  |  |  |

注：如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）：

日期：

## 四、技术规格响应/偏离表

供应商名称（公章）：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的技术要求 | 谈判响应文件的 技术响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“响应/偏离表”内容应对照“服务技术需求及商务条款要求”中的服务技术需求条款号具体说明相应情况。

法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）：

日期：

## 五、商务条款响应/偏离表

供应商名称（公章）：             项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的 商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“响应/偏离表”内容应对照“服务技术需求及商务条款要求”中的商务条款条目号具体说明相应情况。

法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）：

日期：

## 六、法定代表人身份证明书

致：圣基工程咨询有限公司：

（法定代表人姓名）在（响应供应商单位名称）任（职务名称）职务，是（响应供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商单位公章）

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

## 七、法定代表人授权委托书

（注：法定代表人参与投标的无需提供）

致：圣基工程咨询有限公司

本授权书声明：（响应单位全称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就 （项目名称） 谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、谈判报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。本授权书于 年月日签字生效。

特此声明！

法定代表人签字（或盖章）：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

供应商名称：（公章）

日  期：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（正、反两面）

## 八、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。】

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供开标前六个月任意一个月的财务报表或2024年度财务审计报告，或者提供开标前三个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人，可以提供开标前三个月内银行出具的资信证明。】

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供承诺函，格式自拟】

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供开标前六个月内任意一个月缴纳税收凭证或税收完税证明和依法缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相关文件证明。】

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；【提供承诺函，格式自拟】

(6)法律、行政法规规定的其他条件

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（需提供网站查询截图）

2. 本项目的特定资格要求：（1）提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证，提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；（2）提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证； （3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

3. 谈判文件中提到的其他资格条件。（如有）

注：投标人根据以上要求需提供的证明材料应制作在响应文件中，证明材料须清晰可见，否则后果自负。未提供或提供不全的将视为无效投标。

## 8-1供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商签章

## 8-2资格声明函

致： （采购人、采购代理机构）

关于贵方  　（项目编号）　　　谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供     （项目名称）　　　规定的资格标准，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1)	具有独立法人、合法经营资格的制造商或代理商，并具有相应的履约能力，资金财务状况良好，符合《政府采购法》之二十二条要求；

2)	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

3）招标文件要求的其它资格证明文件。

4)	本签字人确认我方具备谈判资格及响应文件中的内容是真实的、准确的。

5）如我公司提供的资料证明，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

## 8-3参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函

（格式仅供参考）

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称），（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

## 8-4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（格式仅供参考）

致: （采购人、采购代理机构）

在贵方  （项目名称）          项目（采购编号：        ）谈判邀请，我公司在完全理解本项目谈判文件的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的谈判采购活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按违约处理，并依法承担相应法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、符合条件的提供，不符合小型、微型企业条件的不需提供。

## 十、技术响应文件

供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）